## data
Temperature | Density | Cp | Therm. Cond. | Viscosity
(℃) | (kg/m^3) | (J/kg-K) | (W/m-K) | (Pa-s)
68.263 | 61.075 | 3291.5 | 0.028782 | 1.0373e-05
68.4 | 60.957 | 3279.2 | 0.028771 | 1.0373e-05
68.6 | 60.786 | 3261.6 | 0.028756 | 1.0374e-05
68.8 | 60.618 | 3244.6 | 0.028741 | 1.0375e-05
69 | 60.452 | 3228.1 | 0.028728 | 1.0376e-05
69.2 | 60.289 | 3212 | 0.028716 | 1.0378e-05
69.4 | 60.127 | 3196.4 | 0.028704 | 1.0379e-05
69.6 | 59.967 | 3181.3 | 0.028694 | 1.038e-05
69.8 | 59.81 | 3166.6 | 0.028684 | 1.0382e-05
70 | 59.654 | 3152.3 | 0.028675 | 1.0383e-05
70.2 | 59.5 | 3138.4 | 0.028667 | 1.0385e-05
70.4 | 59.348 | 3124.8 | 0.02866 | 1.0386e-05
70.6 | 59.198 | 3111.6 | 0.028653 | 1.0388e-05
70.8 | 59.049 | 3098.8 | 0.028648 | 1.039e-05
71 | 58.902 | 3086.2 | 0.028643 | 1.0391e-05
71.2 | 58.757 | 3074 | 0.028638 | 1.0393e-05
71.4 | 58.614 | 3062.1 | 0.028634 | 1.0395e-05
71.6 | 58.472 | 3050.5 | 0.028631 | 1.0397e-05
71.8 | 58.331 | 3039.2 | 0.028628 | 1.0399e-05
72 | 58.192 | 3028.2 | 0.028626 | 1.0401e-05
72.2 | 58.055 | 3017.4 | 0.028625 | 1.0403e-05
72.4 | 57.919 | 3006.9 | 0.028624 | 1.0405e-05
72.6 | 57.784 | 2996.6 | 0.028623 | 1.0407e-05
72.8 | 57.651 | 2986.5 | 0.028624 | 1.041e-05
73 | 57.519 | 2976.7 | 0.028624 | 1.0412e-05
73.2 | 57.389 | 2967.1 | 0.028625 | 1.0414e-05
73.4 | 57.26 | 2957.8 | 0.028627 | 1.0416e-05
73.6 | 57.132 | 2948.6 | 0.028629 | 1.0419e-05
73.8 | 57.005 | 2939.6 | 0.028631 | 1.0421e-05
74 | 56.879 | 2930.8 | 0.028634 | 1.0424e-05
74.2 | 56.755 | 2922.3 | 0.028637 | 1.0426e-05
74.4 | 56.632 | 2913.9 | 0.028641 | 1.0429e-05
74.6 | 56.509 | 2905.6 | 0.028645 | 1.0431e-05
74.8 | 56.388 | 2897.6 | 0.02865 | 1.0434e-05
75 | 56.269 | 2889.7 | 0.028654 | 1.0437e-05
75.2 | 56.15 | 2882 | 0.02866 | 1.0439e-05
75.4 | 56.032 | 2874.4 | 0.028665 | 1.0442e-05
75.6 | 55.915 | 2867 | 0.028671 | 1.0445e-05
75.8 | 55.8 | 2859.7 | 0.028677 | 1.0447e-05
76 | 55.685 | 2852.6 | 0.028684 | 1.045e-05
76.2 | 55.571 | 2845.6 | 0.028691 | 1.0453e-05
76.4 | 55.458 | 2838.8 | 0.028698 | 1.0456e-05
76.6 | 55.346 | 2832 | 0.028705 | 1.0459e-05
76.8 | 55.235 | 2825.5 | 0.028713 | 1.0462e-05
77 | 55.125 | 2819 | 0.028721 | 1.0465e-05
77.2 | 55.016 | 2812.7 | 0.02873 | 1.0468e-05
77.4 | 54.908 | 2806.4 | 0.028738 | 1.0471e-05
77.6 | 54.801 | 2800.3 | 0.028747 | 1.0474e-05
77.8 | 54.694 | 2794.3 | 0.028756 | 1.0477e-05
78 | 54.589 | 2788.5 | 0.028766 | 1.048e-05
78.2 | 54.484 | 2782.7 | 0.028775 | 1.0483e-05
78.4 | 54.38 | 2777 | 0.028785 | 1.0486e-05
78.6 | 54.276 | 2771.5 | 0.028796 | 1.0489e-05
78.8 | 54.174 | 2766 | 0.028806 | 1.0493e-05
79 | 54.072 | 2760.6 | 0.028817 | 1.0496e-05
79.2 | 53.971 | 2755.4 | 0.028827 | 1.0499e-05
79.4 | 53.871 | 2750.2 | 0.028839 | 1.0502e-05
79.6 | 53.771 | 2745.1 | 0.02885 | 1.0506e-05
79.8 | 53.673 | 2740.1 | 0.028861 | 1.0509e-05
80 | 53.575 | 2735.2 | 0.028873 | 1.0512e-05
80.2 | 53.477 | 2730.3 | 0.028885 | 1.0515e-05
80.4 | 53.381 | 2725.6 | 0.028897 | 1.0519e-05
80.6 | 53.285 | 2720.9 | 0.02891 | 1.0522e-05
80.8 | 53.189 | 2716.3 | 0.028922 | 1.0526e-05
81 | 53.095 | 2711.8 | 0.028935 | 1.0529e-05
81.2 | 53.001 | 2707.4 | 0.028948 | 1.0532e-05
81.4 | 52.907 | 2703 | 0.028961 | 1.0536e-05
81.6 | 52.815 | 2698.7 | 0.028974 | 1.0539e-05
81.8 | 52.722 | 2694.5 | 0.028987 | 1.0543e-05
82 | 52.631 | 2690.4 | 0.029001 | 1.0546e-05
82.2 | 52.54 | 2686.3 | 0.029015 | 1.055e-05
82.4 | 52.45 | 2682.3 | 0.029029 | 1.0553e-05
82.6 | 52.36 | 2678.3 | 0.029043 | 1.0557e-05
82.8 | 52.271 | 2674.4 | 0.029057 | 1.0561e-05
83 | 52.183 | 2670.6 | 0.029072 | 1.0564e-05
83.2 | 52.095 | 2666.8 | 0.029086 | 1.0568e-05
83.4 | 52.007 | 2663.1 | 0.029101 | 1.0571e-05
83.6 | 51.92 | 2659.5 | 0.029116 | 1.0575e-05
83.8 | 51.834 | 2655.9 | 0.029131 | 1.0579e-05
84 | 51.748 | 2652.3 | 0.029146 | 1.0582e-05
84.2 | 51.663 | 2648.9 | 0.029161 | 1.0586e-05
84.4 | 51.578 | 2645.4 | 0.029177 | 1.059e-05
84.6 | 51.494 | 2642.1 | 0.029192 | 1.0593e-05
84.8 | 51.41 | 2638.7 | 0.029208 | 1.0597e-05
85 | 51.327 | 2635.5 | 0.029224 | 1.0601e-05
85.2 | 51.245 | 2632.3 | 0.02924 | 1.0605e-05
85.4 | 51.162 | 2629.1 | 0.029256 | 1.0608e-05
85.6 | 51.081 | 2626 | 0.029272 | 1.0612e-05
85.8 | 50.999 | 2622.9 | 0.029289 | 1.0616e-05
86 | 50.919 | 2619.9 | 0.029305 | 1.062e-05
86.2 | 50.838 | 2616.9 | 0.029322 | 1.0624e-05
86.4 | 50.759 | 2613.9 | 0.029338 | 1.0628e-05
86.6 | 50.679 | 2611 | 0.029355 | 1.0631e-05
86.8 | 50.6 | 2608.2 | 0.029372 | 1.0635e-05
87 | 50.522 | 2605.4 | 0.029389 | 1.0639e-05
87.2 | 50.444 | 2602.6 | 0.029406 | 1.0643e-05
87.4 | 50.366 | 2599.9 | 0.029424 | 1.0647e-05
87.6 | 50.289 | 2597.2 | 0.029441 | 1.0651e-05
87.8 | 50.212 | 2594.6 | 0.029459 | 1.0655e-05
88 | 50.136 | 2592 | 0.029476 | 1.0659e-05
88.2 | 50.06 | 2589.4 | 0.029494 | 1.0663e-05
88.4 | 49.985 | 2586.9 | 0.029512 | 1.0667e-05
88.6 | 49.91 | 2584.4 | 0.02953 | 1.0671e-05
88.8 | 49.835 | 2581.9 | 0.029548 | 1.0674e-05
89 | 49.761 | 2579.5 | 0.029566 | 1.0678e-05
89.2 | 49.687 | 2577.1 | 0.029584 | 1.0682e-05
89.4 | 49.613 | 2574.7 | 0.029602 | 1.0686e-05
89.6 | 49.54 | 2572.4 | 0.029621 | 1.069e-05
89.8 | 49.468 | 2570.1 | 0.029639 | 1.0694e-05
90 | 49.395 | 2567.9 | 0.029658 | 1.0699e-05
90.2 | 49.323 | 2565.6 | 0.029677 | 1.0703e-05
90.4 | 49.252 | 2563.4 | 0.029695 | 1.0707e-05
90.6 | 49.18 | 2561.3 | 0.029714 | 1.0711e-05
90.8 | 49.11 | 2559.2 | 0.029733 | 1.0715e-05
91 | 49.039 | 2557.1 | 0.029752 | 1.0719e-05
91.2 | 48.969 | 2555 | 0.029771 | 1.0723e-05
91.4 | 48.899 | 2552.9 | 0.029791 | 1.0727e-05
91.6 | 48.83 | 2550.9 | 0.02981 | 1.0731e-05
91.8 | 48.761 | 2548.9 | 0.029829 | 1.0735e-05
92 | 48.692 | 2547 | 0.029849 | 1.0739e-05
92.2 | 48.624 | 2545.1 | 0.029868 | 1.0743e-05
92.4 | 48.555 | 2543.2 | 0.029888 | 1.0748e-05
92.6 | 48.488 | 2541.3 | 0.029908 | 1.0752e-05
92.8 | 48.42 | 2539.4 | 0.029927 | 1.0756e-05
93 | 48.353 | 2537.6 | 0.029947 | 1.076e-05
93.2 | 48.286 | 2535.8 | 0.029967 | 1.0764e-05
93.4 | 48.22 | 2534 | 0.029987 | 1.0768e-05
93.6 | 48.154 | 2532.3 | 0.030007 | 1.0773e-05
93.8 | 48.088 | 2530.5 | 0.030027 | 1.0777e-05
94 | 48.023 | 2528.8 | 0.030048 | 1.0781e-05
94.2 | 47.957 | 2527.2 | 0.030068 | 1.0785e-05
94.4 | 47.892 | 2525.5 | 0.030088 | 1.0789e-05
94.6 | 47.828 | 2523.9 | 0.030109 | 1.0794e-05
94.8 | 47.764 | 2522.3 | 0.030129 | 1.0798e-05
95 | 47.7 | 2520.7 | 0.03015 | 1.0802e-05
95.2 | 47.636 | 2519.1 | 0.03017 | 1.0806e-05
95.4 | 47.572 | 2517.6 | 0.030191 | 1.0811e-05
95.6 | 47.509 | 2516.1 | 0.030212 | 1.0815e-05
95.8 | 47.446 | 2514.5 | 0.030233 | 1.0819e-05
96 | 47.384 | 2513.1 | 0.030254 | 1.0823e-05
96.2 | 47.322 | 2511.6 | 0.030275 | 1.0828e-05
96.4 | 47.26 | 2510.2 | 0.030296 | 1.0832e-05
96.6 | 47.198 | 2508.7 | 0.030317 | 1.0836e-05
96.8 | 47.136 | 2507.3 | 0.030338 | 1.0841e-05
97 | 47.075 | 2506 | 0.030359 | 1.0845e-05
97.2 | 47.014 | 2504.6 | 0.03038 | 1.0849e-05
97.4 | 46.954 | 2503.2 | 0.030402 | 1.0854e-05
97.6 | 46.893 | 2501.9 | 0.030423 | 1.0858e-05
97.8 | 46.833 | 2500.6 | 0.030445 | 1.0862e-05
98 | 46.773 | 2499.3 | 0.030466 | 1.0866e-05
98.2 | 46.714 | 2498.1 | 0.030488 | 1.0871e-05
98.4 | 46.654 | 2496.8 | 0.030509 | 1.0875e-05
98.6 | 46.595 | 2495.6 | 0.030531 | 1.088e-05
98.8 | 46.536 | 2494.3 | 0.030553 | 1.0884e-05
99 | 46.478 | 2493.1 | 0.030575 | 1.0888e-05
99.2 | 46.419 | 2491.9 | 0.030596 | 1.0893e-05
99.4 | 46.361 | 2490.8 | 0.030618 | 1.0897e-05
99.6 | 46.303 | 2489.6 | 0.03064 | 1.0901e-05
99.8 | 46.246 | 2488.5 | 0.030662 | 1.0906e-05
100 | 46.188 | 2487.4 | 0.030684 | 1.091e-05

## 蒸发器
状态点
制冷剂 | R410A | 单位 | C | 摩尔质量 | 72.5854
液态输入代码 | Hliq | Dliq | CPliq | TCXliq | VISliq
气态输入代码 | Hvap | Dvap | CPvap | TCXvap | VISvap
输出代码 | T | P | H | S | M
|  | D | Cp | TCX | VIS
输入代码 | TSAT | PSAT | TP | PS | PH
chiller 参数
制冷剂层数 | 30 |  | 0.67
冷却剂层数 | 29 | 冷却剂入口温度 (℃) | 23
有效片数 | 38 | 计算换热量 |  | 换热量 (kw) | 8.22
防冻液物性参数
温度 | 密度（kg/m3） | 比热(J/kg.K) | 导热系数(W/m.K) | 动力粘度（kg/m·s）
20 | 1073.35 | 3281 | 0.38 | 0.00394
25 | 1071.11 | 3300 | 0.384 | 0.00339
23.6 | 1071.7372 | 3294.68 | 0.38288 | 0.003544
体积流量 (L/min) | 16 | 质量流量 (kg/s) | 0.2858 | 质量流量 (kg/h) | 1028.8677
入口温度 | 23 | 计算换热量 | 8182.5761 | 单片质量流量 (kg/s) | 0.0098551
剂侧参数
冷凝温度 | 28.1385 | 过冷度 | 7.9629 | 过冷液温 | 20.1756
蒸发温度 | -27.3283 | 过热度 | 5 | 过热气温 | -22.3283
理论计算循环数据
位置点 | 温度 (℃) | 压力 (Mpa) | 焓值 (J/kg) | 熵值 (J/kg-K)
1 | -22.3283 | 0.30133 | 415.5052 | 1886.42
2 | 61.6786 | 1.8003 | 467.9098 | 1886.42
3 | 20.1756 | 1.8003 | 231.7117 | 1108.8341
4 | -27.3069 | 0.30133 | 231.7117 | 1139.0933
制冷剂物性参数
相态 | 密度 (kg/m3) | 比热 (kJ/kg.K) | 导热系数 (W/m.K) | 动力粘度 (kg/m·s) | 焓值 (J/kg)
饱和液相 | 1270.6799 | 1417.4503 | 0.11941 | 0.00022677 | 159952.3427
饱和气相 | 11.4788 | 944.0706 | 0.010111 | 1.0972e-05 | 416499.1056
气相拟合多项式
干度 | 0.27971 | 气相体积分数 | 0.97727 | StarCCM+ | [0.977266,0.022734]
质量流量 (kg/h) | 161.0068 | 质量流量 (kg/s) | 0.044724 | 单片质量流量 (kg/s) | 0.0014908
仿真结果数据
制冷剂入口 | 温度 (℃) | -27.3069 | 冷却液入口 | 温度 (℃) | 23
| 体积分数 | [0.977266,0.022734] |  | 质量流量 (kg/s) | 0.0098551
| 质量流量 (kg/s) | 0.0014908 |  | 压力 (Mpa)
| 压力 (Mpa) | 0.30133
制冷剂出口 | 温度 (℃) |  | 冷却液出口 | 温度 (℃)
| 气态体积分数 |  |  | 质量流量 (kg/s)
| 质量流量 (kg/s) |  |  | 压力 (Mpa)
压力 (Mpa)
| 焓值(J/kg) | #DIV/0!
制冷剂 | 换热量 (W) |  | 冷却液 | 换热量 (W)
| 总换热量 (W) | 0 |  | 总换热量 (W) | 0
| 压降 (Mpa) |  |  | 压降 (Mpa)
气态制冷剂物性数据
初始温度 (℃) | -27.3273 | 温度间隔 | 0.04 | 温度范围 | [-27.31,-1.33]
Temperature | Density | Cp | Therm. Cond. | Viscosity | P-Sat
(℃) | (kg/m^3) | (J/kg-K) | (W/m-K) | (Pa-s) | Pa
-27.3273 | 508.5587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 301336.6956
-27.2873 | 22.3353 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 301821.6936
-27.2473 | 12.4079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 302306.8819
-27.2073 | 11.7437 | 936.8559 | 0.010137 | 1.0993e-05 | 302792.6724
-27.1673 | 11.7409 | 936.5189 | 0.010139 | 1.0995e-05 | 303278.6481
-27.1273 | 11.7381 | 936.1833 | 0.010141 | 1.0997e-05 | 303765.643
-27.0873 | 11.7353 | 935.8492 | 0.010143 | 1.0998e-05 | 304253.2416
-27.0473 | 11.7324 | 935.5164 | 0.010145 | 1.1e-05 | 304741.8665
-27.0073 | 11.7296 | 935.185 | 0.010148 | 1.1002e-05 | 305230.6756
-26.9673 | 11.7268 | 934.855 | 0.01015 | 1.1004e-05 | 305719.6646
-26.9273 | 11.724 | 934.5264 | 0.010152 | 1.1006e-05 | 306209.683
-26.8873 | 11.7212 | 934.1992 | 0.010154 | 1.1008e-05 | 306700.3077
-26.8473 | 11.7184 | 933.8733 | 0.010156 | 1.1009e-05 | 307191.5391
-26.8073 | 11.7156 | 933.5488 | 0.010158 | 1.1011e-05 | 307683.3777
-26.7673 | 11.7128 | 933.2256 | 0.01016 | 1.1013e-05 | 308176.2572
-26.7273 | 11.71 | 932.9038 | 0.010162 | 1.1015e-05 | 308668.8786
-26.6873 | 11.7072 | 932.5833 | 0.010165 | 1.1017e-05 | 309162.9783
-26.6473 | 11.7044 | 932.2642 | 0.010167 | 1.1019e-05 | 309657.2524
-26.6073 | 11.7016 | 931.9464 | 0.010169 | 1.102e-05 | 310152.1363
-26.5673 | 11.6988 | 931.6299 | 0.010171 | 1.1022e-05 | 310647.6305
-26.5273 | 11.696 | 931.3147 | 0.010173 | 1.1024e-05 | 311143.2927
-26.4873 | 11.6932 | 931.0008 | 0.010175 | 1.1026e-05 | 311640.4516
-26.4473 | 11.6905 | 930.6882 | 0.010177 | 1.1028e-05 | 312137.7796
-26.4073 | 11.6877 | 930.3769 | 0.010179 | 1.103e-05 | 312635.7198
-26.3673 | 11.6849 | 930.0669 | 0.010182 | 1.1031e-05 | 313133.8237
-26.3273 | 11.6821 | 929.7582 | 0.010184 | 1.1033e-05 | 313632.9884
-26.2873 | 11.6794 | 929.4507 | 0.010186 | 1.1035e-05 | 314133.2192
-26.2473 | 11.6766 | 929.1446 | 0.010188 | 1.1037e-05 | 314633.6136
-26.2073 | 11.6738 | 928.8397 | 0.01019 | 1.1039e-05 | 315134.1672
-26.1673 | 11.6711 | 928.536 | 0.010192 | 1.104e-05 | 315636.2474
-26.1273 | 11.6683 | 928.2336 | 0.010194 | 1.1042e-05 | 316138.0288
-26.0873 | 11.6655 | 927.9324 | 0.010197 | 1.1044e-05 | 316640.8838
-26.0473 | 11.6628 | 927.6325 | 0.010199 | 1.1046e-05 | 317144.3557
-26.0073 | 11.66 | 927.3338 | 0.010201 | 1.1048e-05 | 317648.4448
-25.9673 | 11.6573 | 927.0364 | 0.010203 | 1.105e-05 | 318153.1519
-25.9273 | 11.6545 | 926.7401 | 0.010205 | 1.1051e-05 | 318658.9444
-25.8873 | 11.6518 | 926.4451 | 0.010207 | 1.1053e-05 | 319164.4215
-25.8473 | 11.649 | 926.1513 | 0.010209 | 1.1055e-05 | 319671.4555
-25.8073 | 11.6463 | 925.8587 | 0.010211 | 1.1057e-05 | 320178.6407
-25.7673 | 11.6435 | 925.5673 | 0.010214 | 1.1059e-05 | 320685.9724
-25.7273 | 11.6408 | 925.277 | 0.010216 | 1.1061e-05 | 321194.3971
-25.6873 | 11.638 | 924.988 | 0.010218 | 1.1062e-05 | 321703.4432
-25.6473 | 11.6353 | 924.7002 | 0.01022 | 1.1064e-05 | 322213.5901
-25.6073 | 11.6326 | 924.4135 | 0.010222 | 1.1066e-05 | 322723.8822
-25.5673 | 11.6298 | 924.128 | 0.010224 | 1.1068e-05 | 323234.7973
-25.5273 | 11.6271 | 923.8436 | 0.010226 | 1.107e-05 | 323746.3358
-25.4873 | 11.6244 | 923.5605 | 0.010229 | 1.1072e-05 | 324258.0127
-25.4473 | 11.6217 | 923.2784 | 0.010231 | 1.1073e-05 | 324771.2851
-25.4073 | 11.6189 | 922.9975 | 0.010233 | 1.1075e-05 | 325284.697
-25.3673 | 11.6162 | 922.7178 | 0.010235 | 1.1077e-05 | 325798.7343
-25.3273 | 11.6135 | 922.4392 | 0.010237 | 1.1079e-05 | 326313.3977
-25.2873 | 11.6108 | 922.1617 | 0.010239 | 1.1081e-05 | 326828.1934
-25.2473 | 11.6081 | 921.8854 | 0.010242 | 1.1082e-05 | 327344.6043
-25.2073 | 11.6054 | 921.6102 | 0.010244 | 1.1084e-05 | 327861.1486
-25.1673 | 11.6026 | 921.3361 | 0.010246 | 1.1086e-05 | 328377.8217
-25.1273 | 11.5999 | 921.0631 | 0.010248 | 1.1088e-05 | 328895.6209
-25.0873 | 11.5972 | 920.7912 | 0.01025 | 1.109e-05 | 329414.5518
-25.0473 | 11.5945 | 920.5204 | 0.010252 | 1.1092e-05 | 329933.6113
-25.0073 | 11.5918 | 920.2507 | 0.010254 | 1.1093e-05 | 330453.3009
-24.9673 | 11.5891 | 919.9821 | 0.010257 | 1.1095e-05 | 330973.6211
-24.9273 | 11.5864 | 919.7146 | 0.010259 | 1.1097e-05 | 331494.0626
-24.8873 | 11.5837 | 919.4481 | 0.010261 | 1.1099e-05 | 332016.1552
-24.8473 | 11.581 | 919.1827 | 0.010263 | 1.1101e-05 | 332537.8569
-24.8073 | 11.5784 | 918.9184 | 0.010265 | 1.1103e-05 | 333060.7028
-24.7673 | 11.5757 | 918.6552 | 0.010267 | 1.1104e-05 | 333584.1817
-24.7273 | 11.573 | 918.393 | 0.01027 | 1.1106e-05 | 334108.8129
-24.6873 | 11.5703 | 918.1319 | 0.010272 | 1.1108e-05 | 334633.0412
-24.6473 | 11.5676 | 917.8719 | 0.010274 | 1.111e-05 | 335158.4226
-24.6073 | 11.5649 | 917.6128 | 0.010276 | 1.1112e-05 | 335684.9631
-24.5673 | 11.5623 | 917.3549 | 0.010278 | 1.1114e-05 | 336211.6173
-24.5273 | 11.5596 | 917.0979 | 0.01028 | 1.1115e-05 | 336738.9076
-24.4873 | 11.5569 | 916.842 | 0.010282 | 1.1117e-05 | 337266.8347
-24.4473 | 11.5542 | 916.5871 | 0.010285 | 1.1119e-05 | 337794.8681
-24.4073 | 11.5516 | 916.3332 | 0.010287 | 1.1121e-05 | 338324.6012
-24.3673 | 11.5489 | 916.0804 | 0.010289 | 1.1123e-05 | 338853.907
-24.3273 | 11.5462 | 915.8285 | 0.010291 | 1.1124e-05 | 339384.9207
-24.2873 | 11.5436 | 915.5777 | 0.010293 | 1.1126e-05 | 339916.0392
-24.2473 | 11.5409 | 915.3279 | 0.010295 | 1.1128e-05 | 340447.7975
-24.2073 | 11.5383 | 915.079 | 0.010298 | 1.113e-05 | 340980.1961
-24.1673 | 11.5356 | 914.8312 | 0.0103 | 1.1132e-05 | 341513.2355
-24.1273 | 11.5329 | 914.5843 | 0.010302 | 1.1134e-05 | 342046.371
-24.0873 | 11.5303 | 914.3385 | 0.010304 | 1.1135e-05 | 342581.2391
-24.0473 | 11.5276 | 914.0936 | 0.010306 | 1.1137e-05 | 343116.2042
-24.0073 | 11.525 | 913.8497 | 0.010308 | 1.1139e-05 | 343651.2613
-23.9673 | 11.5223 | 913.6067 | 0.010311 | 1.1141e-05 | 344188.0637
-23.9273 | 11.5197 | 913.3647 | 0.010313 | 1.1143e-05 | 344724.959
-23.8873 | 11.5171 | 913.1237 | 0.010315 | 1.1145e-05 | 345262.4989
-23.8473 | 11.5144 | 912.8837 | 0.010317 | 1.1146e-05 | 345800.6837
-23.8073 | 11.5118 | 912.6446 | 0.010319 | 1.1148e-05 | 346339.514
-23.7673 | 11.5091 | 912.4064 | 0.010322 | 1.115e-05 | 346878.4284
-23.7273 | 11.5065 | 912.1692 | 0.010324 | 1.1152e-05 | 347419.1132
-23.6873 | 11.5039 | 911.9329 | 0.010326 | 1.1154e-05 | 347959.8831
-23.6473 | 11.5012 | 911.6976 | 0.010328 | 1.1155e-05 | 348501.3005
-23.6073 | 11.4986 | 911.4632 | 0.01033 | 1.1157e-05 | 349043.366
-23.5673 | 11.496 | 911.2297 | 0.010332 | 1.1159e-05 | 349586.0801
-23.5273 | 11.4934 | 910.9971 | 0.010335 | 1.1161e-05 | 350129.4433
-23.4873 | 11.4907 | 910.7655 | 0.010337 | 1.1163e-05 | 350673.4562
-23.4473 | 11.4881 | 910.5348 | 0.010339 | 1.1165e-05 | 351218.1192
-23.4073 | 11.4855 | 910.305 | 0.010341 | 1.1166e-05 | 351763.4329
-23.3673 | 11.4829 | 910.0761 | 0.010343 | 1.1168e-05 | 352309.3977
-23.3273 | 11.4803 | 909.8481 | 0.010345 | 1.117e-05 | 352856.0143
-23.2873 | 11.4777 | 909.621 | 0.010348 | 1.1172e-05 | 353403.283
-23.2473 | 11.475 | 909.3947 | 0.01035 | 1.1174e-05 | 353950.6181
-23.2073 | 11.4724 | 909.1694 | 0.010352 | 1.1176e-05 | 354499.7793
-23.1673 | 11.4698 | 908.945 | 0.010354 | 1.1177e-05 | 355049.0079
-23.1273 | 11.4672 | 908.7214 | 0.010356 | 1.1179e-05 | 355598.8907
-23.0873 | 11.4646 | 908.4988 | 0.010359 | 1.1181e-05 | 356149.4284
-23.0473 | 11.462 | 908.277 | 0.010361 | 1.1183e-05 | 356700.6214
-23.0073 | 11.4594 | 908.056 | 0.010363 | 1.1185e-05 | 357252.4703
-22.9673 | 11.4568 | 907.836 | 0.010365 | 1.1186e-05 | 357804.9755
-22.9273 | 11.4542 | 907.6168 | 0.010367 | 1.1188e-05 | 358357.5359
-22.8873 | 11.4516 | 907.3984 | 0.01037 | 1.119e-05 | 358911.9572
-22.8473 | 11.449 | 907.1809 | 0.010372 | 1.1192e-05 | 359466.4347
-22.8073 | 11.4465 | 906.9643 | 0.010374 | 1.1194e-05 | 360021.5707
-22.7673 | 11.4439 | 906.7485 | 0.010376 | 1.1196e-05 | 360577.3656
-22.7273 | 11.4413 | 906.5336 | 0.010378 | 1.1197e-05 | 361133.82
-22.6873 | 11.4387 | 906.3195 | 0.01038 | 1.1199e-05 | 361690.9345
-22.6473 | 11.4361 | 906.1062 | 0.010383 | 1.1201e-05 | 362248.0941
-22.6073 | 11.4335 | 905.8937 | 0.010385 | 1.1203e-05 | 362807.1456
-22.5673 | 11.431 | 905.6821 | 0.010387 | 1.1205e-05 | 363366.2433
-22.5273 | 11.4284 | 905.4713 | 0.010389 | 1.1207e-05 | 363926.003
-22.4873 | 11.4258 | 905.2614 | 0.010391 | 1.1208e-05 | 364486.4254
-22.4473 | 11.4232 | 905.0522 | 0.010394 | 1.121e-05 | 365047.511
-22.4073 | 11.4207 | 904.8439 | 0.010396 | 1.1212e-05 | 365609.2602
-22.3673 | 11.4181 | 904.6364 | 0.010398 | 1.1214e-05 | 366171.6737
-22.3273 | 11.4155 | 904.4297 | 0.0104 | 1.1216e-05 | 366734.7518
-22.2873 | 11.413 | 904.2238 | 0.010402 | 1.1217e-05 | 367297.862
-22.2473 | 11.4104 | 904.0186 | 0.010405 | 1.1219e-05 | 367862.9044
-22.2073 | 11.4078 | 903.8143 | 0.010407 | 1.1221e-05 | 368427.9799
-22.1673 | 11.4053 | 903.6108 | 0.010409 | 1.1223e-05 | 368993.7222
-22.1273 | 11.4027 | 903.4081 | 0.010411 | 1.1225e-05 | 369560.1318
-22.0873 | 11.4002 | 903.2061 | 0.010413 | 1.1227e-05 | 370127.2093
-22.0473 | 11.3976 | 903.005 | 0.010416 | 1.1228e-05 | 370694.9552
-22.0073 | 11.3951 | 902.8046 | 0.010418 | 1.123e-05 | 371263.37
-21.9673 | 11.3925 | 902.605 | 0.01042 | 1.1232e-05 | 371831.8049
-21.9273 | 11.39 | 902.4061 | 0.010422 | 1.1234e-05 | 372402.2084
-21.8873 | 11.3874 | 902.208 | 0.010424 | 1.1236e-05 | 372972.6331
-21.8473 | 11.3849 | 902.0107 | 0.010427 | 1.1238e-05 | 373543.7288
-21.8073 | 11.3823 | 901.8142 | 0.010429 | 1.1239e-05 | 374115.496
-21.7673 | 11.3798 | 901.6184 | 0.010431 | 1.1241e-05 | 374687.9353
-21.7273 | 11.3773 | 901.4234 | 0.010433 | 1.1243e-05 | 375261.0472
-21.6873 | 11.3747 | 901.2291 | 0.010436 | 1.1245e-05 | 375834.8322
-21.6473 | 11.3722 | 901.0356 | 0.010438 | 1.1247e-05 | 376409.2908
-21.6073 | 11.3696 | 900.8428 | 0.01044 | 1.1248e-05 | 376984.4236
-21.5673 | 11.3671 | 900.6507 | 0.010442 | 1.125e-05 | 377560.2311
-21.5273 | 11.3646 | 900.4594 | 0.010444 | 1.1252e-05 | 378136.7138
-21.4873 | 11.3621 | 900.2689 | 0.010447 | 1.1254e-05 | 378713.8722
-21.4473 | 11.3595 | 900.079 | 0.010449 | 1.1256e-05 | 379291.7069
-21.4073 | 11.357 | 899.8899 | 0.010451 | 1.1258e-05 | 379870.2184
-21.3673 | 11.3545 | 899.7016 | 0.010453 | 1.1259e-05 | 380449.4073
-21.3273 | 11.352 | 899.5139 | 0.010455 | 1.1261e-05 | 381029.274
-21.2873 | 11.3494 | 899.327 | 0.010458 | 1.1263e-05 | 381609.819
-21.2473 | 11.3469 | 899.1407 | 0.01046 | 1.1265e-05 | 382191.043
-21.2073 | 11.3444 | 898.9552 | 0.010462 | 1.1267e-05 | 382772.9464
-21.1673 | 11.3419 | 898.7704 | 0.010464 | 1.1269e-05 | 383355.5297
-21.1273 | 11.3394 | 898.5864 | 0.010466 | 1.127e-05 | 383938.7936
-21.0873 | 11.3369 | 898.403 | 0.010469 | 1.1272e-05 | 384522.7384
-21.0473 | 11.3344 | 898.2203 | 0.010471 | 1.1274e-05 | 385107.3648
-21.0073 | 11.3319 | 898.0383 | 0.010473 | 1.1276e-05 | 385692.6733
-20.9673 | 11.3294 | 897.857 | 0.010475 | 1.1278e-05 | 386278.6644
-20.9273 | 11.3269 | 897.6764 | 0.010478 | 1.1279e-05 | 386865.3386
-20.8873 | 11.3244 | 897.4965 | 0.01048 | 1.1281e-05 | 387452.6965
-20.8473 | 11.3219 | 897.3173 | 0.010482 | 1.1283e-05 | 388040.7386
-20.8073 | 11.3194 | 897.1388 | 0.010484 | 1.1285e-05 | 388629.4654
-20.7673 | 11.3169 | 896.9609 | 0.010486 | 1.1287e-05 | 389218.8774
-20.7273 | 11.3144 | 896.7838 | 0.010489 | 1.1289e-05 | 389808.9752
-20.6873 | 11.3119 | 896.6073 | 0.010491 | 1.129e-05 | 390399.7593
-20.6473 | 11.3094 | 896.4314 | 0.010493 | 1.1292e-05 | 390991.2303
-20.6073 | 11.3069 | 896.2563 | 0.010495 | 1.1294e-05 | 391583.3886
-20.5673 | 11.3044 | 896.0818 | 0.010498 | 1.1296e-05 | 392176.2348
-20.5273 | 11.3019 | 895.908 | 0.0105 | 1.1298e-05 | 392769.7695
-20.4873 | 11.2994 | 895.7348 | 0.010502 | 1.13e-05 | 393363.9931
-20.4473 | 11.297 | 895.5623 | 0.010504 | 1.1301e-05 | 393958.9062
-20.4073 | 11.2945 | 895.3904 | 0.010507 | 1.1303e-05 | 394554.5093
-20.3673 | 11.292 | 895.2192 | 0.010509 | 1.1305e-05 | 395150.803
-20.3273 | 11.2895 | 895.0487 | 0.010511 | 1.1307e-05 | 395747.7878
-20.2873 | 11.287 | 894.8788 | 0.010513 | 1.1309e-05 | 396345.4641
-20.2473 | 11.2846 | 894.7095 | 0.010515 | 1.131e-05 | 396943.8326
-20.2073 | 11.2821 | 894.5409 | 0.010518 | 1.1312e-05 | 397542.8938
-20.1673 | 11.2796 | 894.3729 | 0.01052 | 1.1314e-05 | 398142.6483
-20.1273 | 11.2772 | 894.2056 | 0.010522 | 1.1316e-05 | 398743.0964
-20.0873 | 11.2747 | 894.0389 | 0.010524 | 1.1318e-05 | 399344.2388
-20.0473 | 11.2722 | 893.8728 | 0.010527 | 1.132e-05 | 399946.0761
-20.0073 | 11.2698 | 893.7073 | 0.010529 | 1.1321e-05 | 400548.6087
-19.9673 | 11.2673 | 893.5425 | 0.010531 | 1.1323e-05 | 401151.8371
-19.9273 | 11.2648 | 893.3783 | 0.010533 | 1.1325e-05 | 401755.762
-19.8873 | 11.2624 | 893.2147 | 0.010536 | 1.1327e-05 | 402360.3838
-19.8473 | 11.2599 | 893.0518 | 0.010538 | 1.1329e-05 | 402965.7031
-19.8073 | 11.2575 | 892.8894 | 0.01054 | 1.1331e-05 | 403571.7203
-19.7673 | 11.255 | 892.7277 | 0.010542 | 1.1332e-05 | 404178.4362
-19.7273 | 11.2526 | 892.5666 | 0.010544 | 1.1334e-05 | 404785.8511
-19.6873 | 11.2501 | 892.4061 | 0.010547 | 1.1336e-05 | 405393.9656
-19.6473 | 11.2477 | 892.2461 | 0.010549 | 1.1338e-05 | 406002.7802
-19.6073 | 11.2452 | 892.0868 | 0.010551 | 1.134e-05 | 406612.2956
-19.5673 | 11.2428 | 891.9281 | 0.010553 | 1.1341e-05 | 407222.5121
-19.5273 | 11.2403 | 891.77 | 0.010556 | 1.1343e-05 | 407833.4304
-19.4873 | 11.2379 | 891.6125 | 0.010558 | 1.1345e-05 | 408445.051
-19.4473 | 11.2355 | 891.4556 | 0.01056 | 1.1347e-05 | 409057.3743
-19.4073 | 11.233 | 891.2992 | 0.010562 | 1.1349e-05 | 409670.4011
-19.3673 | 11.2306 | 891.1435 | 0.010565 | 1.1351e-05 | 410284.1317
-19.3273 | 11.2281 | 890.9883 | 0.010567 | 1.1352e-05 | 410898.5668
-19.2873 | 11.2257 | 890.8338 | 0.010569 | 1.1354e-05 | 411513.7068
-19.2473 | 11.2233 | 890.6798 | 0.010571 | 1.1356e-05 | 412129.5523
-19.2073 | 11.2208 | 890.5263 | 0.010574 | 1.1358e-05 | 412746.1038
-19.1673 | 11.2184 | 890.3735 | 0.010576 | 1.136e-05 | 413363.3619
-19.1273 | 11.216 | 890.2212 | 0.010578 | 1.1361e-05 | 413981.3271
-19.0873 | 11.2136 | 890.0695 | 0.01058 | 1.1363e-05 | 414599.9999
-19.0473 | 11.2111 | 889.9184 | 0.010583 | 1.1365e-05 | 415219.381
-19.0073 | 11.2087 | 889.7678 | 0.010585 | 1.1367e-05 | 415839.4707
-18.9673 | 11.2063 | 889.6178 | 0.010587 | 1.1369e-05 | 416460.2697
-18.9273 | 11.2039 | 889.4684 | 0.010589 | 1.1371e-05 | 417081.7785
-18.8873 | 11.2015 | 889.3195 | 0.010592 | 1.1372e-05 | 417703.9976
-18.8473 | 11.199 | 889.1712 | 0.010594 | 1.1374e-05 | 418326.9275
-18.8073 | 11.1966 | 889.0234 | 0.010596 | 1.1376e-05 | 418950.5689
-18.7673 | 11.1942 | 888.8762 | 0.010598 | 1.1378e-05 | 419574.9222
-18.7273 | 11.1918 | 888.7296 | 0.010601 | 1.138e-05 | 420199.988
-18.6873 | 11.1894 | 888.5834 | 0.010603 | 1.1382e-05 | 420825.7668
-18.6473 | 11.187 | 888.4379 | 0.010605 | 1.1383e-05 | 421452.2591
-18.6073 | 11.1846 | 888.2928 | 0.010607 | 1.1385e-05 | 422079.4656
-18.5673 | 11.1822 | 888.1484 | 0.01061 | 1.1387e-05 | 422707.3866
-18.5273 | 11.1798 | 888.0044 | 0.010612 | 1.1389e-05 | 423336.0229
-18.4873 | 11.1774 | 887.861 | 0.010614 | 1.1391e-05 | 423965.3748
-18.4473 | 11.175 | 887.7181 | 0.010616 | 1.1392e-05 | 424595.443
-18.4073 | 11.1726 | 887.5758 | 0.010619 | 1.1394e-05 | 425226.228
-18.3673 | 11.1702 | 887.434 | 0.010621 | 1.1396e-05 | 425857.7303
-18.3273 | 11.1678 | 887.2927 | 0.010623 | 1.1398e-05 | 426489.9505
-18.2873 | 11.1654 | 887.152 | 0.010625 | 1.14e-05 | 427122.8891
-18.2473 | 11.163 | 887.0117 | 0.010628 | 1.1402e-05 | 427756.5467
-18.2073 | 11.1606 | 886.872 | 0.01063 | 1.1403e-05 | 428390.9237
-18.1673 | 11.1582 | 886.7328 | 0.010632 | 1.1405e-05 | 429026.0207
-18.1273 | 11.1558 | 886.5942 | 0.010635 | 1.1407e-05 | 429661.8384
-18.0873 | 11.1534 | 886.456 | 0.010637 | 1.1409e-05 | 430298.3771
-18.0473 | 11.1511 | 886.3184 | 0.010639 | 1.1411e-05 | 430935.6375
-18.0073 | 11.1487 | 886.1812 | 0.010641 | 1.1412e-05 | 431573.6201
-17.9673 | 11.1463 | 886.0446 | 0.010644 | 1.1414e-05 | 432212.3254
-17.9273 | 11.1439 | 885.9085 | 0.010646 | 1.1416e-05 | 432851.754
-17.8873 | 11.1415 | 885.7729 | 0.010648 | 1.1418e-05 | 433491.9064
-17.8473 | 11.1392 | 885.6378 | 0.01065 | 1.142e-05 | 434132.7831
-17.8073 | 11.1368 | 885.5032 | 0.010653 | 1.1422e-05 | 434774.3848
-17.7673 | 11.1344 | 885.3691 | 0.010655 | 1.1423e-05 | 435416.7119
-17.7273 | 11.132 | 885.2355 | 0.010657 | 1.1425e-05 | 436059.765
-17.6873 | 11.1297 | 885.1024 | 0.010659 | 1.1427e-05 | 436703.5446
-17.6473 | 11.1273 | 884.9698 | 0.010662 | 1.1429e-05 | 437348.0513
-17.6073 | 11.1249 | 884.8377 | 0.010664 | 1.1431e-05 | 437993.2856
-17.5673 | 11.1226 | 884.7061 | 0.010666 | 1.1432e-05 | 438639.248
-17.5273 | 11.1202 | 884.5749 | 0.010669 | 1.1434e-05 | 439285.9392
-17.4873 | 11.1178 | 884.4443 | 0.010671 | 1.1436e-05 | 439933.3596
-17.4473 | 11.1155 | 884.3141 | 0.010673 | 1.1438e-05 | 440581.5098
-17.4073 | 11.1131 | 884.1844 | 0.010675 | 1.144e-05 | 441230.3903
-17.3673 | 11.1108 | 884.0552 | 0.010678 | 1.1442e-05 | 441880.0017
-17.3273 | 11.1084 | 883.9265 | 0.01068 | 1.1443e-05 | 442530.3445
-17.2873 | 11.1061 | 883.7982 | 0.010682 | 1.1445e-05 | 443181.4192
-17.2473 | 11.1037 | 883.6704 | 0.010684 | 1.1447e-05 | 443833.2265
-17.2073 | 11.1014 | 883.5431 | 0.010687 | 1.1449e-05 | 444485.7668
-17.1673 | 11.099 | 883.4163 | 0.010689 | 1.1451e-05 | 445139.0407
-17.1273 | 11.0967 | 883.2899 | 0.010691 | 1.1453e-05 | 445793.0488
-17.0873 | 11.0943 | 883.164 | 0.010694 | 1.1454e-05 | 446447.7915
-17.0473 | 11.092 | 883.0386 | 0.010696 | 1.1456e-05 | 447103.2695
-17.0073 | 11.0896 | 882.9136 | 0.010698 | 1.1458e-05 | 447759.4832
-16.9673 | 11.0873 | 882.7891 | 0.0107 | 1.146e-05 | 448416.4333
-16.9273 | 11.0849 | 882.6651 | 0.010703 | 1.1462e-05 | 449074.1202
-16.8873 | 11.0826 | 882.5415 | 0.010705 | 1.1463e-05 | 449732.5445
-16.8473 | 11.0803 | 882.4183 | 0.010707 | 1.1465e-05 | 450391.7068
-16.8073 | 11.0779 | 882.2957 | 0.01071 | 1.1467e-05 | 451051.6076
-16.7673 | 11.0756 | 882.1734 | 0.010712 | 1.1469e-05 | 451712.2475
-16.7273 | 11.0732 | 882.0517 | 0.010714 | 1.1471e-05 | 452373.6269
-16.6873 | 11.0709 | 881.9303 | 0.010716 | 1.1473e-05 | 453035.7465
-16.6473 | 11.0686 | 881.8095 | 0.010719 | 1.1474e-05 | 453698.6068
-16.6073 | 11.0662 | 881.689 | 0.010721 | 1.1476e-05 | 454362.2083
-16.5673 | 11.0639 | 881.5691 | 0.010723 | 1.1478e-05 | 455026.5516
-16.5273 | 11.0616 | 881.4495 | 0.010726 | 1.148e-05 | 455691.6372
-16.4873 | 11.0593 | 881.3304 | 0.010728 | 1.1482e-05 | 456357.4658
-16.4473 | 11.0569 | 881.2117 | 0.01073 | 1.1483e-05 | 457024.0377
-16.4073 | 11.0546 | 881.0935 | 0.010732 | 1.1485e-05 | 457691.3536
-16.3673 | 11.0523 | 880.9757 | 0.010735 | 1.1487e-05 | 458359.4141
-16.3273 | 11.05 | 880.8584 | 0.010737 | 1.1489e-05 | 459028.2196
-16.2873 | 11.0477 | 880.7414 | 0.010739 | 1.1491e-05 | 459697.7707
-16.2473 | 11.0453 | 880.625 | 0.010742 | 1.1493e-05 | 460368.068
-16.2073 | 11.043 | 880.5089 | 0.010744 | 1.1494e-05 | 461039.112
-16.1673 | 11.0407 | 880.3933 | 0.010746 | 1.1496e-05 | 461710.9033
-16.1273 | 11.0384 | 880.278 | 0.010748 | 1.1498e-05 | 462383.4424
-16.0873 | 11.0361 | 880.1633 | 0.010751 | 1.15e-05 | 463056.7299
-16.0473 | 11.0338 | 880.0489 | 0.010753 | 1.1502e-05 | 463730.7662
-16.0073 | 11.0315 | 879.935 | 0.010755 | 1.1503e-05 | 464405.5521
-15.9673 | 11.0292 | 879.8214 | 0.010758 | 1.1505e-05 | 465081.0879
-15.9273 | 11.0269 | 879.7083 | 0.01076 | 1.1507e-05 | 465757.3743
-15.8873 | 11.0246 | 879.5956 | 0.010762 | 1.1509e-05 | 466434.4119
-15.8473 | 11.0223 | 879.4834 | 0.010764 | 1.1511e-05 | 467112.201
-15.8073 | 11.02 | 879.3715 | 0.010767 | 1.1513e-05 | 467790.7424
-15.7673 | 11.0177 | 879.2601 | 0.010769 | 1.1514e-05 | 468470.0366
-15.7273 | 11.0154 | 879.149 | 0.010771 | 1.1516e-05 | 469150.0841
-15.6873 | 11.0131 | 879.0384 | 0.010774 | 1.1518e-05 | 469830.8854
-15.6473 | 11.0108 | 878.9282 | 0.010776 | 1.152e-05 | 470512.4412
-15.6073 | 11.0085 | 878.8184 | 0.010778 | 1.1522e-05 | 471194.7519
-15.5673 | 11.0062 | 878.7089 | 0.010781 | 1.1523e-05 | 471877.8182
-15.5273 | 11.0039 | 878.5999 | 0.010783 | 1.1525e-05 | 472561.6405
-15.4873 | 11.0016 | 878.4913 | 0.010785 | 1.1527e-05 | 473246.2194
-15.4473 | 10.9993 | 878.3831 | 0.010787 | 1.1529e-05 | 473931.5555
-15.4073 | 10.997 | 878.2753 | 0.01079 | 1.1531e-05 | 474617.6493
-15.3673 | 10.9947 | 878.1679 | 0.010792 | 1.1533e-05 | 475304.5015
-15.3273 | 10.9925 | 878.0609 | 0.010794 | 1.1534e-05 | 475992.1124
-15.2873 | 10.9902 | 877.9542 | 0.010797 | 1.1536e-05 | 476680.4827
-15.2473 | 10.9879 | 877.848 | 0.010799 | 1.1538e-05 | 477369.613
-15.2073 | 10.9856 | 877.7422 | 0.010801 | 1.154e-05 | 478059.5037
-15.1673 | 10.9833 | 877.6367 | 0.010804 | 1.1542e-05 | 478750.1555
-15.1273 | 10.9811 | 877.5316 | 0.010806 | 1.1543e-05 | 479441.5689
-15.0873 | 10.9788 | 877.4269 | 0.010808 | 1.1545e-05 | 480133.7444
-15.0473 | 10.9765 | 877.3226 | 0.010811 | 1.1547e-05 | 480826.6827
-15.0073 | 10.9742 | 877.2187 | 0.010813 | 1.1549e-05 | 481520.3841
-14.9673 | 10.972 | 877.1152 | 0.010815 | 1.1551e-05 | 482214.8494
-14.9273 | 10.9697 | 877.0121 | 0.010817 | 1.1553e-05 | 482910.0791
-14.8873 | 10.9674 | 876.9093 | 0.01082 | 1.1554e-05 | 483606.0737
-14.8473 | 10.9652 | 876.8069 | 0.010822 | 1.1556e-05 | 484302.8337
-14.8073 | 10.9629 | 876.7049 | 0.010824 | 1.1558e-05 | 485000.3598
-14.7673 | 10.9606 | 876.6032 | 0.010827 | 1.156e-05 | 485698.6525
-14.7273 | 10.9584 | 876.502 | 0.010829 | 1.1562e-05 | 486397.7123
-14.6873 | 10.9561 | 876.4011 | 0.010831 | 1.1563e-05 | 487097.5397
-14.6473 | 10.9538 | 876.3005 | 0.010834 | 1.1565e-05 | 487798.1355
-14.6073 | 10.9516 | 876.2004 | 0.010836 | 1.1567e-05 | 488499.5
-14.5673 | 10.9493 | 876.1006 | 0.010838 | 1.1569e-05 | 489201.6339
-14.5273 | 10.9471 | 876.0012 | 0.010841 | 1.1571e-05 | 489904.5377
-14.4873 | 10.9448 | 875.9021 | 0.010843 | 1.1573e-05 | 490608.2119
-14.4473 | 10.9426 | 875.8034 | 0.010845 | 1.1574e-05 | 491312.6572
-14.4073 | 10.9403 | 875.7051 | 0.010848 | 1.1576e-05 | 492017.8741
-14.3673 | 10.9381 | 875.6071 | 0.01085 | 1.1578e-05 | 492723.8631
-14.3273 | 10.9358 | 875.5095 | 0.010852 | 1.158e-05 | 493430.6248
-14.2873 | 10.9336 | 875.4122 | 0.010854 | 1.1582e-05 | 494138.1598
-14.2473 | 10.9313 | 875.3154 | 0.010857 | 1.1583e-05 | 494846.4685
-14.2073 | 10.9291 | 875.2188 | 0.010859 | 1.1585e-05 | 495555.5517
-14.1673 | 10.9268 | 875.1226 | 0.010861 | 1.1587e-05 | 496265.4097
-14.1273 | 10.9246 | 875.0268 | 0.010864 | 1.1589e-05 | 496976.0432
-14.0873 | 10.9223 | 874.9313 | 0.010866 | 1.1591e-05 | 497687.4528
-14.0473 | 10.9201 | 874.8362 | 0.010868 | 1.1593e-05 | 498399.6389
-14.0073 | 10.9179 | 874.7414 | 0.010871 | 1.1594e-05 | 499112.6022
-13.9673 | 10.9156 | 874.647 | 0.010873 | 1.1596e-05 | 499826.3433
-13.9273 | 10.9134 | 874.5529 | 0.010875 | 1.1598e-05 | 500540.8625
-13.8873 | 10.9112 | 874.4592 | 0.010878 | 1.16e-05 | 501256.1607
-13.8473 | 10.9089 | 874.3658 | 0.01088 | 1.1602e-05 | 501972.2382
-13.8073 | 10.9067 | 874.2728 | 0.010882 | 1.1603e-05 | 502689.0956
-13.7673 | 10.9045 | 874.1801 | 0.010885 | 1.1605e-05 | 503406.7335
-13.7273 | 10.9022 | 874.0877 | 0.010887 | 1.1607e-05 | 504125.1525
-13.6873 | 10.9 | 873.9957 | 0.010889 | 1.1609e-05 | 504844.3532
-13.6473 | 10.8978 | 873.904 | 0.010892 | 1.1611e-05 | 505564.336
-13.6073 | 10.8956 | 873.8127 | 0.010894 | 1.1613e-05 | 506285.1015
-13.5673 | 10.8933 | 873.7217 | 0.010896 | 1.1614e-05 | 507006.6504
-13.5273 | 10.8911 | 873.631 | 0.010899 | 1.1616e-05 | 507728.9831
-13.4873 | 10.8889 | 873.5406 | 0.010901 | 1.1618e-05 | 508452.1002
-13.4473 | 10.8867 | 873.4506 | 0.010903 | 1.162e-05 | 509176.0023
-13.4073 | 10.8844 | 873.361 | 0.010906 | 1.1622e-05 | 509900.69
-13.3673 | 10.8822 | 873.2716 | 0.010908 | 1.1623e-05 | 510626.1637
-13.3273 | 10.88 | 873.1826 | 0.01091 | 1.1625e-05 | 511352.4241
-13.2873 | 10.8778 | 873.0939 | 0.010913 | 1.1627e-05 | 512079.4717
-13.2473 | 10.8756 | 873.0056 | 0.010915 | 1.1629e-05 | 512807.3072
-13.2073 | 10.8734 | 872.9175 | 0.010917 | 1.1631e-05 | 513535.9309
-13.1673 | 10.8712 | 872.8298 | 0.01092 | 1.1633e-05 | 514265.3436
-13.1273 | 10.8689 | 872.7424 | 0.010922 | 1.1634e-05 | 514995.5457
-13.0873 | 10.8667 | 872.6554 | 0.010924 | 1.1636e-05 | 515726.5379
-13.0473 | 10.8645 | 872.5686 | 0.010927 | 1.1638e-05 | 516458.3206
-13.0073 | 10.8623 | 872.4822 | 0.010929 | 1.164e-05 | 517190.8945
-12.9673 | 10.8601 | 872.3961 | 0.010931 | 1.1642e-05 | 517924.2602
-12.9273 | 10.8579 | 872.3103 | 0.010934 | 1.1643e-05 | 518658.4181
-12.8873 | 10.8557 | 872.2248 | 0.010936 | 1.1645e-05 | 519393.3688
-12.8473 | 10.8535 | 872.1397 | 0.010938 | 1.1647e-05 | 520129.113
-12.8073 | 10.8513 | 872.0548 | 0.010941 | 1.1649e-05 | 520865.6511
-12.7673 | 10.8491 | 871.9703 | 0.010943 | 1.1651e-05 | 521602.9837
-12.7273 | 10.8469 | 871.8861 | 0.010945 | 1.1653e-05 | 522341.1114
-12.6873 | 10.8447 | 871.8022 | 0.010948 | 1.1654e-05 | 523080.0348
-12.6473 | 10.8425 | 871.7186 | 0.01095 | 1.1656e-05 | 523819.7544
-12.6073 | 10.8403 | 871.6353 | 0.010952 | 1.1658e-05 | 524560.2708
-12.5673 | 10.8381 | 871.5523 | 0.010955 | 1.166e-05 | 525301.5846
-12.5273 | 10.836 | 871.4697 | 0.010957 | 1.1662e-05 | 526043.6962
-12.4873 | 10.8338 | 871.3873 | 0.010959 | 1.1663e-05 | 526786.6064
-12.4473 | 10.8316 | 871.3052 | 0.010962 | 1.1665e-05 | 527530.3155
-12.4073 | 10.8294 | 871.2235 | 0.010964 | 1.1667e-05 | 528274.8243
-12.3673 | 10.8272 | 871.142 | 0.010966 | 1.1669e-05 | 529020.1332
-12.3273 | 10.825 | 871.0609 | 0.010969 | 1.1671e-05 | 529766.2429
-12.2873 | 10.8228 | 870.98 | 0.010971 | 1.1673e-05 | 530513.1539
-12.2473 | 10.8207 | 870.8995 | 0.010973 | 1.1674e-05 | 531260.8667
-12.2073 | 10.8185 | 870.8192 | 0.010976 | 1.1676e-05 | 532009.382
-12.1673 | 10.8163 | 870.7393 | 0.010978 | 1.1678e-05 | 532758.7003
-12.1273 | 10.8141 | 870.6596 | 0.01098 | 1.168e-05 | 533508.8221
-12.0873 | 10.8119 | 870.5803 | 0.010983 | 1.1682e-05 | 534259.7481
-12.0473 | 10.8098 | 870.5012 | 0.010985 | 1.1683e-05 | 535011.4787
-12.0073 | 10.8076 | 870.4224 | 0.010988 | 1.1685e-05 | 535764.0146
-11.9673 | 10.8054 | 870.3439 | 0.01099 | 1.1687e-05 | 536517.3563
-11.9273 | 10.8032 | 870.2657 | 0.010992 | 1.1689e-05 | 537271.5045
-11.8873 | 10.8011 | 870.1878 | 0.010995 | 1.1691e-05 | 538026.4596
-11.8473 | 10.7989 | 870.1102 | 0.010997 | 1.1692e-05 | 538782.2222
-11.8073 | 10.7967 | 870.0329 | 0.010999 | 1.1694e-05 | 539538.7929
-11.7673 | 10.7946 | 869.9559 | 0.011002 | 1.1696e-05 | 540296.1722
-11.7273 | 10.7924 | 869.8791 | 0.011004 | 1.1698e-05 | 541054.3608
-11.6873 | 10.7902 | 869.8027 | 0.011006 | 1.17e-05 | 541813.3592
-11.6473 | 10.7881 | 869.7265 | 0.011009 | 1.1702e-05 | 542573.168
-11.6073 | 10.7859 | 869.6506 | 0.011011 | 1.1703e-05 | 543333.7877
-11.5673 | 10.7838 | 869.575 | 0.011013 | 1.1705e-05 | 544095.2189
-11.5273 | 10.7816 | 869.4997 | 0.011016 | 1.1707e-05 | 544857.4621
-11.4873 | 10.7794 | 869.4246 | 0.011018 | 1.1709e-05 | 545620.518
-11.4473 | 10.7773 | 869.3498 | 0.01102 | 1.1711e-05 | 546384.3871
-11.4073 | 10.7751 | 869.2753 | 0.011023 | 1.1712e-05 | 547149.07
-11.3673 | 10.773 | 869.2011 | 0.011025 | 1.1714e-05 | 547914.5672
-11.3273 | 10.7708 | 869.1272 | 0.011028 | 1.1716e-05 | 548680.8793
-11.2873 | 10.7687 | 869.0535 | 0.01103 | 1.1718e-05 | 549448.0069
-11.2473 | 10.7665 | 868.9802 | 0.011032 | 1.172e-05 | 550215.9506
-11.2073 | 10.7644 | 868.907 | 0.011035 | 1.1722e-05 | 550984.7108
-11.1673 | 10.7622 | 868.8342 | 0.011037 | 1.1723e-05 | 551754.2883
-11.1273 | 10.7601 | 868.7616 | 0.011039 | 1.1725e-05 | 552524.6835
-11.0873 | 10.7579 | 868.6894 | 0.011042 | 1.1727e-05 | 553295.8971
-11.0473 | 10.7558 | 868.6173 | 0.011044 | 1.1729e-05 | 554067.9295
-11.0073 | 10.7536 | 868.5456 | 0.011046 | 1.1731e-05 | 554840.7815
-10.9673 | 10.7515 | 868.4741 | 0.011049 | 1.1732e-05 | 555614.4534
-10.9273 | 10.7494 | 868.4029 | 0.011051 | 1.1734e-05 | 556388.946
-10.8873 | 10.7472 | 868.3319 | 0.011054 | 1.1736e-05 | 557164.2598
-10.8473 | 10.7451 | 868.2613 | 0.011056 | 1.1738e-05 | 557940.3953
-10.8073 | 10.7429 | 868.1908 | 0.011058 | 1.174e-05 | 558717.3531
-10.7673 | 10.7408 | 868.1207 | 0.011061 | 1.1742e-05 | 559495.1339
-10.7273 | 10.7387 | 868.0508 | 0.011063 | 1.1743e-05 | 560273.7381
-10.6873 | 10.7365 | 867.9812 | 0.011065 | 1.1745e-05 | 561053.1663
-10.6473 | 10.7344 | 867.9118 | 0.011068 | 1.1747e-05 | 561833.4192
-10.6073 | 10.7323 | 867.8427 | 0.01107 | 1.1749e-05 | 562614.4972
-10.5673 | 10.7301 | 867.7739 | 0.011072 | 1.1751e-05 | 563396.4011
-10.5273 | 10.728 | 867.7053 | 0.011075 | 1.1752e-05 | 564179.1312
-10.4873 | 10.7259 | 867.637 | 0.011077 | 1.1754e-05 | 564962.6882
-10.4473 | 10.7238 | 867.5689 | 0.01108 | 1.1756e-05 | 565747.0727
-10.4073 | 10.7216 | 867.5011 | 0.011082 | 1.1758e-05 | 566532.2853
-10.3673 | 10.7195 | 867.4335 | 0.011084 | 1.176e-05 | 567318.3265
-10.3273 | 10.7174 | 867.3662 | 0.011087 | 1.1761e-05 | 568105.1968
-10.2873 | 10.7153 | 867.2992 | 0.011089 | 1.1763e-05 | 568892.897
-10.2473 | 10.7131 | 867.2324 | 0.011091 | 1.1765e-05 | 569681.4275
-10.2073 | 10.711 | 867.1658 | 0.011094 | 1.1767e-05 | 570470.7889
-10.1673 | 10.7089 | 867.0996 | 0.011096 | 1.1769e-05 | 571260.9818
-10.1273 | 10.7068 | 867.0335 | 0.011099 | 1.1771e-05 | 572052.0067
-10.0873 | 10.7047 | 866.9677 | 0.011101 | 1.1772e-05 | 572843.8643
-10.0473 | 10.7026 | 866.9022 | 0.011103 | 1.1774e-05 | 573636.5551
-10.0073 | 10.7004 | 866.8369 | 0.011106 | 1.1776e-05 | 574430.0797
-9.9673 | 10.6983 | 866.7719 | 0.011108 | 1.1778e-05 | 575224.4387
-9.9273 | 10.6962 | 866.7071 | 0.01111 | 1.178e-05 | 576019.6326
-9.8873 | 10.6941 | 866.6425 | 0.011113 | 1.1781e-05 | 576815.662
-9.8473 | 10.692 | 866.5782 | 0.011115 | 1.1783e-05 | 577612.5274
-9.8073 | 10.6899 | 866.5142 | 0.011118 | 1.1785e-05 | 578410.2296
-9.7673 | 10.6878 | 866.4503 | 0.01112 | 1.1787e-05 | 579208.769
-9.7273 | 10.6857 | 866.3868 | 0.011122 | 1.1789e-05 | 580008.1462
-9.6873 | 10.6836 | 866.3234 | 0.011125 | 1.1791e-05 | 580808.3618
-9.6473 | 10.6815 | 866.2604 | 0.011127 | 1.1792e-05 | 581609.4164
-9.6073 | 10.6794 | 866.1975 | 0.01113 | 1.1794e-05 | 582411.3105
-9.5673 | 10.6773 | 866.1349 | 0.011132 | 1.1796e-05 | 583214.0447
-9.5273 | 10.6752 | 866.0725 | 0.011134 | 1.1798e-05 | 584017.6196
-9.4873 | 10.6731 | 866.0104 | 0.011137 | 1.18e-05 | 584822.0358
-9.4473 | 10.671 | 865.9485 | 0.011139 | 1.1801e-05 | 585627.2939
-9.4073 | 10.6689 | 865.8869 | 0.011141 | 1.1803e-05 | 586433.3943
-9.3673 | 10.6668 | 865.8254 | 0.011144 | 1.1805e-05 | 587240.3378
-9.3273 | 10.6647 | 865.7643 | 0.011146 | 1.1807e-05 | 588048.1249
-9.2873 | 10.6626 | 865.7033 | 0.011149 | 1.1809e-05 | 588856.7561
-9.2473 | 10.6605 | 865.6426 | 0.011151 | 1.181e-05 | 589666.2321
-9.2073 | 10.6584 | 865.5821 | 0.011153 | 1.1812e-05 | 590476.5533
-9.1673 | 10.6563 | 865.5219 | 0.011156 | 1.1814e-05 | 591287.7205
-9.1273 | 10.6542 | 865.4618 | 0.011158 | 1.1816e-05 | 592099.7342
-9.0873 | 10.6521 | 865.4021 | 0.011161 | 1.1818e-05 | 592912.5949
-9.0473 | 10.6501 | 865.3425 | 0.011163 | 1.182e-05 | 593726.3032
-9.0073 | 10.648 | 865.2832 | 0.011165 | 1.1821e-05 | 594540.8597
-8.9673 | 10.6459 | 865.2241 | 0.011168 | 1.1823e-05 | 595356.2651
-8.9273 | 10.6438 | 865.1652 | 0.01117 | 1.1825e-05 | 596172.5197
-8.8873 | 10.6417 | 865.1066 | 0.011172 | 1.1827e-05 | 596989.6244
-8.8473 | 10.6396 | 865.0482 | 0.011175 | 1.1829e-05 | 597807.5795
-8.8073 | 10.6376 | 864.99 | 0.011177 | 1.183e-05 | 598626.3858
-8.7673 | 10.6355 | 864.932 | 0.01118 | 1.1832e-05 | 599446.0438
-8.7273 | 10.6334 | 864.8743 | 0.011182 | 1.1834e-05 | 600266.554
-8.6873 | 10.6313 | 864.8167 | 0.011184 | 1.1836e-05 | 601087.9171
-8.6473 | 10.6293 | 864.7594 | 0.011187 | 1.1838e-05 | 601910.1336
-8.6073 | 10.6272 | 864.7024 | 0.011189 | 1.1839e-05 | 602733.2041
-8.5673 | 10.6251 | 864.6455 | 0.011192 | 1.1841e-05 | 603557.1292
-8.5273 | 10.623 | 864.5889 | 0.011194 | 1.1843e-05 | 604381.9094
-8.4873 | 10.621 | 864.5325 | 0.011196 | 1.1845e-05 | 605207.5454
-8.4473 | 10.6189 | 864.4763 | 0.011199 | 1.1847e-05 | 606034.0378
-8.4073 | 10.6168 | 864.4203 | 0.011201 | 1.1849e-05 | 606861.3871
-8.3673 | 10.6148 | 864.3646 | 0.011204 | 1.185e-05 | 607689.5938
-8.3273 | 10.6127 | 864.3091 | 0.011206 | 1.1852e-05 | 608518.6586
-8.2873 | 10.6106 | 864.2537 | 0.011208 | 1.1854e-05 | 609348.5821
-8.2473 | 10.6086 | 864.1986 | 0.011211 | 1.1856e-05 | 610179.3649
-8.2073 | 10.6065 | 864.1438 | 0.011213 | 1.1858e-05 | 611011.0074
-8.1673 | 10.6045 | 864.0891 | 0.011216 | 1.1859e-05 | 611843.5104
-8.1273 | 10.6024 | 864.0346 | 0.011218 | 1.1861e-05 | 612676.8743
-8.0873 | 10.6003 | 863.9804 | 0.01122 | 1.1863e-05 | 613511.0998
-8.0473 | 10.5983 | 863.9264 | 0.011223 | 1.1865e-05 | 614346.1875
-8.0073 | 10.5962 | 863.8726 | 0.011225 | 1.1867e-05 | 615182.1379
-7.9673 | 10.5942 | 863.819 | 0.011228 | 1.1868e-05 | 616018.9516
-7.9273 | 10.5921 | 863.7656 | 0.01123 | 1.187e-05 | 616856.6293
-7.8873 | 10.5901 | 863.7124 | 0.011232 | 1.1872e-05 | 617695.1714
-7.8473 | 10.588 | 863.6594 | 0.011235 | 1.1874e-05 | 618534.5786
-7.8073 | 10.5859 | 863.6067 | 0.011237 | 1.1876e-05 | 619374.8514
-7.7673 | 10.5839 | 863.5541 | 0.01124 | 1.1878e-05 | 620215.9905
-7.7273 | 10.5819 | 863.5018 | 0.011242 | 1.1879e-05 | 621057.9964
-7.6873 | 10.5798 | 863.4496 | 0.011245 | 1.1881e-05 | 621900.8697
-7.6473 | 10.5778 | 863.3977 | 0.011247 | 1.1883e-05 | 622744.6111
-7.6073 | 10.5757 | 863.346 | 0.011249 | 1.1885e-05 | 623589.2209
-7.5673 | 10.5737 | 863.2944 | 0.011252 | 1.1887e-05 | 624434.7
-7.5273 | 10.5716 | 863.2431 | 0.011254 | 1.1888e-05 | 625281.0488
-7.4873 | 10.5696 | 863.192 | 0.011257 | 1.189e-05 | 626128.2679
-7.4473 | 10.5675 | 863.1411 | 0.011259 | 1.1892e-05 | 626976.358
-7.4073 | 10.5655 | 863.0904 | 0.011261 | 1.1894e-05 | 627825.3195
-7.3673 | 10.5635 | 863.0399 | 0.011264 | 1.1896e-05 | 628675.1532
-7.3273 | 10.5614 | 862.9896 | 0.011266 | 1.1897e-05 | 629525.8595
-7.2873 | 10.5594 | 862.9395 | 0.011269 | 1.1899e-05 | 630377.4391
-7.2473 | 10.5573 | 862.8896 | 0.011271 | 1.1901e-05 | 631229.8926
-7.2073 | 10.5553 | 862.8399 | 0.011273 | 1.1903e-05 | 632083.2204
-7.1673 | 10.5533 | 862.7904 | 0.011276 | 1.1905e-05 | 632937.4233
-7.1273 | 10.5512 | 862.7411 | 0.011278 | 1.1907e-05 | 633792.5018
-7.0873 | 10.5492 | 862.692 | 0.011281 | 1.1908e-05 | 634648.4566
-7.0473 | 10.5472 | 862.6431 | 0.011283 | 1.191e-05 | 635505.288
-7.0073 | 10.5451 | 862.5944 | 0.011286 | 1.1912e-05 | 636362.9969
-6.9673 | 10.5431 | 862.5459 | 0.011288 | 1.1914e-05 | 637221.5837
-6.9273 | 10.5411 | 862.4976 | 0.01129 | 1.1916e-05 | 638081.0491
-6.8873 | 10.5391 | 862.4495 | 0.011293 | 1.1917e-05 | 638941.3936
-6.8473 | 10.537 | 862.4016 | 0.011295 | 1.1919e-05 | 639802.6178
-6.8073 | 10.535 | 862.3538 | 0.011298 | 1.1921e-05 | 640664.7224
-6.7673 | 10.533 | 862.3063 | 0.0113 | 1.1923e-05 | 641527.7078
-6.7273 | 10.531 | 862.2589 | 0.011302 | 1.1925e-05 | 642391.5747
-6.6873 | 10.529 | 862.2118 | 0.011305 | 1.1926e-05 | 643256.3237
-6.6473 | 10.5269 | 862.1648 | 0.011307 | 1.1928e-05 | 644121.9554
-6.6073 | 10.5249 | 862.1181 | 0.01131 | 1.193e-05 | 644988.4703
-6.5673 | 10.5229 | 862.0715 | 0.011312 | 1.1932e-05 | 645855.8691
-6.5273 | 10.5209 | 862.0251 | 0.011315 | 1.1934e-05 | 646724.1523
-6.4873 | 10.5189 | 861.9789 | 0.011317 | 1.1936e-05 | 647593.3206
-6.4473 | 10.5168 | 861.9329 | 0.011319 | 1.1937e-05 | 648463.3744
-6.4073 | 10.5148 | 861.8871 | 0.011322 | 1.1939e-05 | 649334.3144
-6.3673 | 10.5128 | 861.8415 | 0.011324 | 1.1941e-05 | 650206.1413
-6.3273 | 10.5108 | 861.796 | 0.011327 | 1.1943e-05 | 651078.8555
-6.2873 | 10.5088 | 861.7508 | 0.011329 | 1.1945e-05 | 651952.4577
-6.2473 | 10.5068 | 861.7057 | 0.011332 | 1.1946e-05 | 652826.9485
-6.2073 | 10.5048 | 861.6608 | 0.011334 | 1.1948e-05 | 653702.3284
-6.1673 | 10.5028 | 861.6161 | 0.011336 | 1.195e-05 | 654578.5981
-6.1273 | 10.5008 | 861.5716 | 0.011339 | 1.1952e-05 | 655455.7581
-6.0873 | 10.4988 | 861.5273 | 0.011341 | 1.1954e-05 | 656333.809
-6.0473 | 10.4968 | 861.4831 | 0.011344 | 1.1955e-05 | 657212.7515
-6.0073 | 10.4948 | 861.4392 | 0.011346 | 1.1957e-05 | 658092.5861
-5.9673 | 10.4927 | 861.3954 | 0.011349 | 1.1959e-05 | 658973.3133
-5.9273 | 10.4907 | 861.3518 | 0.011351 | 1.1961e-05 | 659854.9339
-5.8873 | 10.4887 | 861.3084 | 0.011353 | 1.1963e-05 | 660737.4484
-5.8473 | 10.4867 | 861.2652 | 0.011356 | 1.1965e-05 | 661620.8573
-5.8073 | 10.4847 | 861.2221 | 0.011358 | 1.1966e-05 | 662505.1614
-5.7673 | 10.4828 | 861.1792 | 0.011361 | 1.1968e-05 | 663390.3611
-5.7273 | 10.4808 | 861.1366 | 0.011363 | 1.197e-05 | 664276.457
-5.6873 | 10.4788 | 861.094 | 0.011366 | 1.1972e-05 | 665163.4498
-5.6473 | 10.4768 | 861.0517 | 0.011368 | 1.1974e-05 | 666051.3401
-5.6073 | 10.4748 | 861.0096 | 0.01137 | 1.1975e-05 | 666940.1284
-5.5673 | 10.4728 | 860.9676 | 0.011373 | 1.1977e-05 | 667829.8153
-5.5273 | 10.4708 | 860.9258 | 0.011375 | 1.1979e-05 | 668720.4014
-5.4873 | 10.4688 | 860.8842 | 0.011378 | 1.1981e-05 | 669611.8874
-5.4473 | 10.4668 | 860.8427 | 0.01138 | 1.1983e-05 | 670504.2738
-5.4073 | 10.4648 | 860.8014 | 0.011383 | 1.1984e-05 | 671397.5612
-5.3673 | 10.4628 | 860.7603 | 0.011385 | 1.1986e-05 | 672291.7502
-5.3273 | 10.4609 | 860.7194 | 0.011388 | 1.1988e-05 | 673186.8414
-5.2873 | 10.4589 | 860.6787 | 0.01139 | 1.199e-05 | 674082.8354
-5.2473 | 10.4569 | 860.6381 | 0.011392 | 1.1992e-05 | 674979.7328
-5.2073 | 10.4549 | 860.5977 | 0.011395 | 1.1993e-05 | 675877.5342
-5.1673 | 10.4529 | 860.5575 | 0.011397 | 1.1995e-05 | 676776.2402
-5.1273 | 10.4509 | 860.5174 | 0.0114 | 1.1997e-05 | 677675.8513
-5.0873 | 10.449 | 860.4775 | 0.011402 | 1.1999e-05 | 678576.3682
-5.0473 | 10.447 | 860.4378 | 0.011405 | 1.2001e-05 | 679477.7915
-5.0073 | 10.445 | 860.3983 | 0.011407 | 1.2003e-05 | 680380.1217
-4.9673 | 10.443 | 860.3589 | 0.01141 | 1.2004e-05 | 681283.3595
-4.9273 | 10.441 | 860.3197 | 0.011412 | 1.2006e-05 | 682187.5054
-4.8873 | 10.4391 | 860.2806 | 0.011414 | 1.2008e-05 | 683092.5601
-4.8473 | 10.4371 | 860.2418 | 0.011417 | 1.201e-05 | 683998.5242
-4.8073 | 10.4351 | 860.2031 | 0.011419 | 1.2012e-05 | 684905.3982
-4.7673 | 10.4332 | 860.1646 | 0.011422 | 1.2013e-05 | 685813.1827
-4.7273 | 10.4312 | 860.1262 | 0.011424 | 1.2015e-05 | 686721.8784
-4.6873 | 10.4292 | 860.088 | 0.011427 | 1.2017e-05 | 687631.4858
-4.6473 | 10.4272 | 860.05 | 0.011429 | 1.2019e-05 | 688542.0055
-4.6073 | 10.4253 | 860.0121 | 0.011432 | 1.2021e-05 | 689453.4382
-4.5673 | 10.4233 | 859.9744 | 0.011434 | 1.2022e-05 | 690365.7845
-4.5273 | 10.4213 | 859.9369 | 0.011436 | 1.2024e-05 | 691279.0448
-4.4873 | 10.4194 | 859.8995 | 0.011439 | 1.2026e-05 | 692193.2199
-4.4473 | 10.4174 | 859.8623 | 0.011441 | 1.2028e-05 | 693108.3103
-4.4073 | 10.4155 | 859.8253 | 0.011444 | 1.203e-05 | 694024.3166
-4.3673 | 10.4135 | 859.7884 | 0.011446 | 1.2031e-05 | 694941.2394
-4.3273 | 10.4115 | 859.7517 | 0.011449 | 1.2033e-05 | 695859.0794
-4.2873 | 10.4096 | 859.7152 | 0.011451 | 1.2035e-05 | 696777.8371
-4.2473 | 10.4076 | 859.6788 | 0.011454 | 1.2037e-05 | 697697.5131
-4.2073 | 10.4057 | 859.6425 | 0.011456 | 1.2039e-05 | 698618.1081
-4.1673 | 10.4037 | 859.6065 | 0.011459 | 1.2041e-05 | 699539.6225
-4.1273 | 10.4017 | 859.5706 | 0.011461 | 1.2042e-05 | 700462.0571
-4.0873 | 10.3998 | 859.5348 | 0.011463 | 1.2044e-05 | 701385.4124
-4.0473 | 10.3978 | 859.4993 | 0.011466 | 1.2046e-05 | 702309.689
-4.0073 | 10.3959 | 859.4638 | 0.011468 | 1.2048e-05 | 703234.8876
-3.9673 | 10.3939 | 859.4286 | 0.011471 | 1.205e-05 | 704161.0086
-3.9273 | 10.392 | 859.3935 | 0.011473 | 1.2051e-05 | 705088.0528
-3.8873 | 10.39 | 859.3585 | 0.011476 | 1.2053e-05 | 706016.0207
-3.8473 | 10.3881 | 859.3237 | 0.011478 | 1.2055e-05 | 706944.913
-3.8073 | 10.3861 | 859.2891 | 0.011481 | 1.2057e-05 | 707874.7301
-3.7673 | 10.3842 | 859.2546 | 0.011483 | 1.2059e-05 | 708805.4728
-3.7273 | 10.3822 | 859.2203 | 0.011486 | 1.206e-05 | 709737.1416
-3.6873 | 10.3803 | 859.1861 | 0.011488 | 1.2062e-05 | 710669.7372
-3.6473 | 10.3784 | 859.1521 | 0.01149 | 1.2064e-05 | 711603.2601
-3.6073 | 10.3764 | 859.1183 | 0.011493 | 1.2066e-05 | 712537.7109
-3.5673 | 10.3745 | 859.0846 | 0.011495 | 1.2068e-05 | 713473.0902
-3.5273 | 10.3725 | 859.0511 | 0.011498 | 1.2069e-05 | 714409.3987
-3.4873 | 10.3706 | 859.0177 | 0.0115 | 1.2071e-05 | 715346.637
-3.4473 | 10.3687 | 858.9844 | 0.011503 | 1.2073e-05 | 716284.8056
-3.4073 | 10.3667 | 858.9514 | 0.011505 | 1.2075e-05 | 717223.9051
-3.3673 | 10.3648 | 858.9184 | 0.011508 | 1.2077e-05 | 718163.9362
-3.3273 | 10.3628 | 858.8857 | 0.01151 | 1.2079e-05 | 719104.8994
-3.2873 | 10.3609 | 858.853 | 0.011513 | 1.208e-05 | 720046.7954
-3.2473 | 10.359 | 858.8206 | 0.011515 | 1.2082e-05 | 720989.6248
-3.2073 | 10.357 | 858.7882 | 0.011518 | 1.2084e-05 | 721933.3881
-3.1673 | 10.3551 | 858.7561 | 0.01152 | 1.2086e-05 | 722878.086
-3.1273 | 10.3532 | 858.724 | 0.011523 | 1.2088e-05 | 723823.7191
-3.0873 | 10.3512 | 858.6922 | 0.011525 | 1.2089e-05 | 724770.288
-3.0473 | 10.3493 | 858.6605 | 0.011527 | 1.2091e-05 | 725717.7932
-3.0073 | 10.3474 | 858.6289 | 0.01153 | 1.2093e-05 | 726666.2355
-2.9673 | 10.3455 | 858.5975 | 0.011532 | 1.2095e-05 | 727615.6153
-2.9273 | 10.3435 | 858.5662 | 0.011535 | 1.2097e-05 | 728565.9333
-2.8873 | 10.3416 | 858.5351 | 0.011537 | 1.2098e-05 | 729517.1901
-2.8473 | 10.3397 | 858.5041 | 0.01154 | 1.21e-05 | 730469.3864
-2.8073 | 10.3378 | 858.4733 | 0.011542 | 1.2102e-05 | 731422.5226
-2.7673 | 10.3358 | 858.4426 | 0.011545 | 1.2104e-05 | 732376.5995
-2.7273 | 10.3339 | 858.412 | 0.011547 | 1.2106e-05 | 733331.6176
-2.6873 | 10.332 | 858.3816 | 0.01155 | 1.2107e-05 | 734287.5776
-2.6473 | 10.3301 | 858.3514 | 0.011552 | 1.2109e-05 | 735244.48
-2.6073 | 10.3282 | 858.3213 | 0.011555 | 1.2111e-05 | 736202.3254
-2.5673 | 10.3262 | 858.2913 | 0.011557 | 1.2113e-05 | 737161.1145
-2.5273 | 10.3243 | 858.2615 | 0.01156 | 1.2115e-05 | 738120.8478
-2.4873 | 10.3224 | 858.2319 | 0.011562 | 1.2116e-05 | 739081.526
-2.4473 | 10.3205 | 858.2024 | 0.011565 | 1.2118e-05 | 740043.1497
-2.4073 | 10.3186 | 858.173 | 0.011567 | 1.212e-05 | 741005.7195
-2.3673 | 10.3167 | 858.1437 | 0.01157 | 1.2122e-05 | 741969.236
-2.3273 | 10.3147 | 858.1146 | 0.011572 | 1.2124e-05 | 742933.6997
-2.2873 | 10.3128 | 858.0857 | 0.011574 | 1.2126e-05 | 743899.1114
-2.2473 | 10.3109 | 858.0569 | 0.011577 | 1.2127e-05 | 744865.4716
-2.2073 | 10.309 | 858.0282 | 0.011579 | 1.2129e-05 | 745832.7809
-2.1673 | 10.3071 | 857.9997 | 0.011582 | 1.2131e-05 | 746801.0399
-2.1273 | 10.3052 | 857.9713 | 0.011584 | 1.2133e-05 | 747770.2493
-2.0873 | 10.3033 | 857.9431 | 0.011587 | 1.2135e-05 | 748740.4097
-2.0473 | 10.3014 | 857.915 | 0.011589 | 1.2136e-05 | 749711.5215
-2.0073 | 10.2995 | 857.887 | 0.011592 | 1.2138e-05 | 750683.5856
-1.9673 | 10.2976 | 857.8592 | 0.011594 | 1.214e-05 | 751656.6024
-1.9273 | 10.2957 | 857.8315 | 0.011597 | 1.2142e-05 | 752630.5727
-1.8873 | 10.2938 | 857.804 | 0.011599 | 1.2144e-05 | 753605.4969
-1.8473 | 10.2919 | 857.7766 | 0.011602 | 1.2145e-05 | 754581.3757
-1.8073 | 10.29 | 857.7493 | 0.011604 | 1.2147e-05 | 755558.2097
-1.7673 | 10.2881 | 857.7222 | 0.011607 | 1.2149e-05 | 756535.9996
-1.7273 | 10.2862 | 857.6952 | 0.011609 | 1.2151e-05 | 757514.7459
-1.6873 | 10.2843 | 857.6683 | 0.011612 | 1.2153e-05 | 758494.4493
-1.6473 | 10.2824 | 857.6416 | 0.011614 | 1.2154e-05 | 759475.1103
-1.6073 | 10.2805 | 857.615 | 0.011617 | 1.2156e-05 | 760456.7296
-1.5673 | 10.2786 | 857.5886 | 0.011619 | 1.2158e-05 | 761439.3077
-1.5273 | 10.2767 | 857.5622 | 0.011622 | 1.216e-05 | 762422.8454
-1.4873 | 10.2748 | 857.5361 | 0.011624 | 1.2162e-05 | 763407.3432
-1.4473 | 10.2729 | 857.51 | 0.011627 | 1.2163e-05 | 764392.8016
-1.4073 | 10.271 | 857.4841 | 0.011629 | 1.2165e-05 | 765379.2214
-1.3673 | 10.2691 | 857.4583 | 0.011632 | 1.2167e-05 | 766366.6032
-1.3273 | 10.2672 | 857.4327 | 0.011634 | 1.2169e-05 | 767354.9475